## profile_analysis
origin	component	range	v_error_mean_mV	v_error_max_mV	v_error_std_mV	c_error_mean_mA	c_error_max_mA	c_error_std_mA
10_short_improved_profiling EMU_A	EMU_A	full	26,78316839	738,36	97,27508819	0,043559938	2,503235785	0,185122272
10_short_improved_profiling EMU_A limited	EMU_A	limited	1,809897959	2,63	0,314154193	0,013277395	0,111796805	0,01063531
10_short_improved_profiling EMU_B	EMU_B	full	0	0	0	0,079047311	2,639816502	0,31188832
10_short_improved_profiling EMU_B limited	EMU_B	limited	0	0	0	0,012339063	0,082256599	0,009321732
10_short_improved_profiling HRV	HRV	full	291,1883854	5246,172	981,2495549	0,116667273	1,001	0,312528633
11_short_hrv_without_sense_base HRV	HRV	full	11,08124173	1093,29	85,72525806	0,028000935	1,001	0,146102665
12_short_R22_from_100k_to_1k HRV	HRV	full	418,0903155	7044,08	1356,720501	0,009636111	0,058239332	0,010890124
13_short_C140_from_22pF_to_1nF HRV	HRV	full	288,3259629	5204,739	973,3789621	0,00960792	0,057972667	0,011044448
14_short_C140_to_2nF HRV	HRV	full	287,3086541	5273,419	974,4869904	0,009697617	0,055867252	0,010938708
15_short_C35_100nF_removed HRV	HRV	full	300,9090337	5248,792	984,2710833	0,010583111	0,056531888	0,012679489
16_short_TP6_with_10nF_ADC_V HRV	HRV	full	289,2802583	5253,664	972,5145149	0,010030125	0,056503136	0,011963222
17_shortf_bakeoff HRV	HRV	full	276,4076368	5272,08	944,950762	0,009914954	0,0572681	0,011580958
18_short_R22_to_100R HRV	HRV	full	1,047314596	22,31	2,747103411	0,005998978	0,062945232	0,005925937
19_short_C140_to_10nF HRV	HRV	full	281,5092286	5063,46	944,3055831	0,007065606	0,064240639	0,005889587
20_short_hrv_Shunt_to_10R_gain10 HRV	HRV	full	281,931435	5266,789	965,7892278	0,005519766	0,059231432	0,005645782
21_short_hrv_diode_to_SSM HRV	HRV	full	284,9361737	5248,175	969,9028851	0,005652234	0,05955834	0,005805742
22_short_C35_to_470nF HRV	HRV	full	280,8302387	5133,193	961,0917942	0,004869681	0,055066156	0,004722424
23_short_InputCap_2x100nF HRV	HRV	full	305,9555153	5263,896	986,7294745	0,0056162	0,051745401	0,005285968
17_shortf_bakeoff EMU_A	EMU_A	full	25,58789486	738,66	94,69972762	0,046535916	2,548977317	0,196186372
17_shortf_bakeoff EMU_A limited	EMU_A	limited	1,920204082	2,77	0,343115931	0,013568664	0,12488827	0,010913256
17_shortf_bakeoff EMU_B	EMU_B	full	0	0	0	0,078991489	2,622273152	0,311788861
17_shortf_bakeoff EMU_B limited	EMU_B	limited	0	0	0	0,012303968	0,085268178	0,009291439
24_short_C35_removed HRV	HRV	full	293,7015445	5246,548	971,27514	0,006306639	0,062011686	0,005911807
25_short_InputCap_removed HRV	HRV	full	1,93670834	138,88	9,782652567	0,005739633	0,066450384	0,005847901
26_short_R22_33R_10nF HRV	HRV	full	262,7198421	4933,79	895,2863824	0,005628469	0,061145507	0,005920257
27_short_C35_add_back_100nF HRV	HRV	full	276,0415694	5255,69	948,9359859	0,005368889	0,060881509	0,005555193
28_short_ADC_V_R16_from_1k_to_33R HRV	HRV	full	283,945189	5257,604	974,5763956	0,005252042	0,06007417	0,005441571
29_short_R20_OpAmpFB_from_1k_to_100R HRV	HRV	full	280,934096	5173,195	960,2387082	0,0053469	0,057594255	0,005564373
30_short_R20_OpAmpFB_to_10k HRV	HRV	full	276,1408676	5251,961	956,5167009	0,004717138	0,054563026	0,005060364
31_short_R18_from_1k_to_0R HRV	HRV	full	273,2588094	5233,059	940,9283818	0,005024057	0,059619066	0,005474454
32_short_R16_back_to_1k HRV	HRV	full	25,88463737	1649,66	169,2603441	0,005117161	0,061541271	0,005315776
33_short_R20_back_to_1k HRV	HRV	full	281,4992514	5178,189	963,6601607	0,005402552	0,057823693	0,005623764
34_short_C36_from_1nF_to_10nF HRV	HRV	full	225,0519893	5192,168	797,5057267	0,00528852	0,059568212	0,005412058
35_short_R27_from_1k_to_100R HRV	HRV	full	256,7851549	4953,7814	917,136091	0,005739111	0,065168957	0,006012859
10_short_improved_profiling HRV limited	HRV	limited	0,209387755	0,68	0,178003772	0,005137271	0,045973977	0,004588452
11_short_hrv_without_sense_base HRV limited	HRV	limited	0,166428571	0,55	0,142944623	0,005287941	0,05338502	0,004700708
12_short_R22_from_100k_to_1k HRV limited	HRV	limited	0,149693878	0,48	0,124846476	0,005323062	0,053973704	0,004746372
13_short_C140_from_22pF_to_1nF HRV limited	HRV	limited	0,20122449	0,63	0,17504091	0,005178875	0,053804217	0,00463996
14_short_C140_to_2nF HRV limited	HRV	limited	0,217653061	0,69	0,194636254	0,005231277	0,049041516	0,004564979
15_short_C35_100nF_removed HRV limited	HRV	limited	0,215612245	0,7	0,193839131	0,00516934	0,044158078	0,004481807
16_short_TP6_with_10nF_ADC_V HRV limited	HRV	limited	0,191326531	0,6	0,157665617	0,005035854	0,048570352	0,004420876
17_shortf_bakeoff HRV limited	HRV	limited	0,200306122	0,46	0,113869373	0,005157241	0,047026934	0,004601349
18_short_R22_to_100R HRV limited	HRV	limited	0,199081633	0,52	0,123751623	0,00559047	0,059864896	0,004890092
19_short_C140_to_10nF HRV limited	HRV	limited	0,190612245	0,54	0,136597257	0,005350886	0,056109044	0,004745455
20_short_hrv_Shunt_to_10R_gain10 HRV limited	HRV	limited	0,199285714	0,58	0,138602728	0,005247394	0,056235699	0,004703498
21_short_hrv_diode_to_SSM HRV limited	HRV	limited	0,203877551	0,56	0,144466886	0,00531192	0,050710761	0,004803227
22_short_C35_to_470nF HRV limited	HRV	limited	0,196122449	0,54	0,131534379	0,004515716	0,039354603	0,003912839
23_short_InputCap_2x100nF HRV limited	HRV	limited	0,208469388	0,57	0,139161872	0,005257299	0,043721323	0,004514502
24_short_C35_removed HRV limited	HRV	limited	0,218571429	2,29	0,248255148	0,006234635	0,055825339	0,005380875
25_short_InputCap_removed HRV limited	HRV	limited	0,204795918	0,67	0,162494778	0,005462444	0,051311909	0,004878726
26_short_R22_33R_10nF HRV limited	HRV	limited	0,201122449	0,64	0,167264205	0,00541623	0,054324935	0,004883576
27_short_C35_add_back_100nF HRV limited	HRV	limited	0,192959184	0,62	0,162664112	0,005243141	0,053897935	0,004691414
28_short_ADC_V_R16_from_1k_to_33R HRV limited	HRV	limited	0,207959184	0,65	0,174390839	0,005212725	0,050596496	0,004643004
29_short_R20_OpAmpFB_from_1k_to_100R HRV limited	HRV	limited	0,19877551	0,61	0,156780534	0,005222872	0,052981329	0,004671077
30_short_R20_OpAmpFB_to_10k HRV limited	HRV	limited	0,214081633	0,65	0,172282624	0,004549735	0,045688418	0,00418371
31_short_R18_from_1k_to_0R HRV limited	HRV	limited	0,195	0,57	0,15373746	0,004732768	0,050598725	0,004407782
32_short_R16_back_to_1k HRV limited	HRV	limited	0,218061224	0,68	0,161981729	0,004695296	0,048744887	0,004376014
33_short_R20_back_to_1k HRV limited	HRV	limited	0,216632653	0,63	0,157376094	0,005268209	0,051744101	0,004664682
34_short_C36_from_1nF_to_10nF HRV limited	HRV	limited	0,215918367	0,62	0,155745986	0,005187667	0,046915216	0,004600189
35_short_R27_from_1k_to_100R HRV limited	HRV	limited	0,200918367	0,63	0,157674995	0,005392272	0,055191755	0,00484433